附件

2026年桂林市城市生活饮用水第一季度监测结果汇总表

水样类型	序号	受检单位	受检单位地址/采样地点	检测项目	不合格项目
市政水厂出厂水	1	桂林市自来水公司（东江水厂）	七星区龙隐路3号东江水厂出厂水取水点	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
2	桂林市自来水公司（城北水厂）	八里街开发区城北水厂（二厂）仪表间出厂水取水点	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
3	桂林市自来水公司（瓦窑水厂）	象山区瓦窑东路1号瓦窑水厂出厂水取水点	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
管网末梢水	1	伏波江景酒店	叠彩区龙珠路1号	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
2	清风小区卫生服务站	叠彩区清风小区卫生服务站	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
3	桂林市社会福利院	叠彩区福利路	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
4	八里四路西延长线水质箱	叠彩区福利路八里四路交汇处东200米水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
5	桂林七彩包装印刷有限公司东面围墙外水质箱	叠彩区八定路66号桂林七彩包装印刷有限公司东面围墙外水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
6	芦笛路文化产业园	芦笛路68号文化产业园	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
7	灵田路西	灵田路与东二环路交叉路口东水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
8	南洲桥底水质箱	叠彩区下梁江南洲桥北水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
9	桂林市疾病预防控制中心	秀峰区四会路7号一楼水龙头	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
10	中化石油加油站	秀峰区中隐路与琴潭道交叉口中化石油加油站（中隐路站）洗手池	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
11	翠竹苑	翠竹路北巷38号翠竹苑	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
12	苗圃路	象山区苗圃路16号玻璃厂宿舍大门内侧水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
13	安心花苑	象山区安新北路16号安心花苑16栋1单元门口水龙头	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
14	苍松路干休所	象山区苍松路3号市直机关老干部休养所门卫收发室洗手池	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
15	坪山钢材市场路口水质箱	象山区相人山路坪山钢材市场水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
16	上窑污水处理厂门口水质箱	象山区奇峰路8号上窑污水处理厂门口水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
17	德天中医门诊部	象山区凯风路128号德天中医门诊部水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
18	金龙寨(南溪店)	象山区崇信路54号金龙寨厨房洗菜池	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
19	七里店路口	七星区七里店路口与东二环交叉口往北250米水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
20	公交五里店场站	七星区五里店路桂林市公共交通有限公司五里店场站23路休息室外洗手池	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
21	万达和平村	七星区环城南路骖鸾路交叉口水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
22	桂林市国龙外国语学校	七星区紫杉路10号桂林市国龙外国语学校大门路边西侧10米水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
23	金鸡岭路口	七星区东二环路与金鸡岭路交叉口往北200m水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
24	碧居山庄	七星区普陀路	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
25	桂林市公安交警支队	七星区环城北二路交警支队厨房	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
26	北辰立交	叠彩区东二环路北辰立交桥（往东500m东二环路北侧巨铭金属制品公司前）水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
27	桂林愚自乐园艺术园	雁山区大埠乡	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
28	雁山区政府	雁山区雁中路18号雁山区政府水质箱	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
二次供水	1	桂林理工大学（雁山校区）	雁山区雁山镇雁山街319号	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
2	广西兴进物业服务集团有限责任公司（漓江悦府小区）	雁山区柘木镇奇峰路18号桂林市环城南二路南片区F-14地块（交投地产兴进漓江悦府）	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
3	彰泰花千树小区	叠彩区圣隆路16号	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
4	彰泰春天里小区	叠彩区芳华路与五福路交叉口正南方向432米	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
5	鸣翠新都小区	象山区翠竹路15号	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
6	桂林凡尔赛酒店	象山区中山中路2号	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
7	桂林丽柏酒店	象山区凯风路90号14号楼	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
8	广西兴进物业服务集团有限责任公司（江山樾小区）	秀峰区文采路11号	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
9	广西彰泰物业服务集团有限公司（桃源居小区）	秀峰区阳江路37号	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
10	桂林理工大学（屏风校区）	七星区建干路12号	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
11	桂林帝凯酒店有限公司	七星区七里店路70号桂林创意产业园15栋	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
12	深圳市万象美物业管理有限公司桂林万达城分公司（融创文旅城小区）	七星区环城南一路21号	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
自建集中式供水出厂水	1	广西壮族自治区国营桂林华侨农场	七星区东郊华侨农场水厂办公室	游离氯、二氧化氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐

无
自建集中式供水末梢水	1	广西壮族自治区国营桂林华侨农场	七星区东郊华侨农场经济区办公楼一楼卫生间洗手池	游离氯、二氧化氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐	无
加压站出厂水	1	桂林市自来水公司(万福加压站)	象山区万福路万福加压站仪表间	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
2	桂林市自来水公司(琴潭加压站)	秀峰区中隐路延长线琴潭加压站仪表间	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
3	桂林市自来水公司(花江一级加压站)	七星区航天路花江一级加压站仪表间	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无
4	桂林市自来水公司（雁山加压站）	雁山区桂阳公路20公里西侧雁山加压站仪表间	游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸	无