
桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区

排水工程竣工财务决算评审报告
评审报告编号：市财评[2018]122号　
    项 目 名 称 ：桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程
评审机构名称：桂林市财政性投资预决算评审中心　

评审报告时间：2018年7月17日

　
　　      

  目     录

一、实施评审工作基本情况
- 2 -

二、工程概况
- 2 -

三、评审情况
- 3 -

四、评审发现的问题
- 8 -

五、项目评价
- 8 -

六、建议
- 9 -



桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区

排水工程竣工财务决算评审报告
根据《中华人民共和国预算法》、财政部《基本建设财务管理规定》（财建字〔2002〕394号）、《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）等相关规定，我中心遵循“公开、公平、公正”的原则以及规定的评审程序，对桂林市排水有限公司（以下简称“排水公司”）截至2017年8月31日桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程竣工财务决算报表进行评审。排水公司对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。评审情况如下：
一、实施评审工作基本情况

2018年7月2日至7月10日对排水公司提供的截至2017年8月31日桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程竣工财务决算报表、会计账簿、会计凭证以及有关经济活动的合同、文件、会议纪要等资料，运用了审阅、检查、查询、计算、分析性复核、实质性测试等检查方法开展了必要的评审和评审调查。

二、工程概况

（一）项目名称、建设单位、地点等基本情况

项目名称：桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程，项目建设单位：桂林市排水有限公司，主管部门：桂林市城市管理委员会，建设地址：桂林市叠彩路、骝马山北巷。施工单位：桂林基础设施建设有限公司，监理单位：广西大通建设监理咨询管理有限公司。桂林市排水有限公司具体负责该工程项目的组织实施，对工程实施统一管理，与施工单位签订合同。工程于2012年6月开工，2017年8月完工。

（二）项目概算投资批复和建设内容、规模
1、项目名称：桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程

2、项目建设规模：叠彩路4号片区、骝马山北巷片区两个区的雨污水管网改造，其中叠彩路4号片新建雨水管（DN400-DN800）813米，新建污水管（管径DN300）1193米；漓江骝马山北巷片区新建雨水管（DN300-DN400）973米，新建污水管（DN300-DN400）1052米。

3、建设内容：包括雨、污水工程、绿化工程、照明工程等。

4、投资估算及资金筹措

（1）项目估算总投资476.06万元，其中：工程费376.35万元，其他费用77.04万元，基本预备费22.67万元。

（2）资金筹措方案：申请财政专项资金476.06万元。

（三）资金来源到位情况

2012年4月20日广西壮族自治区财政厅、住房和城乡建设厅文件桂财建［2012］73号下拨2012年中央财政城镇污水处理配套管网专项资金1,330,000.00元，其余资金来源于桂林市防洪保安费2,182,203.41元，共到位资金3,512,203.41元。

三、评审情况

（一）建设内容完成情况及竣工验收情况

根据排水公司提供的建设工程质量竣工验收意见书和资产验收报告单本项目建设内容完成情况如下：

1、建设内容完成情况

（1）叠彩路4号片区排水工程

污水管道：DN50PVC塑料管9.4米，DN75PVC塑料管22.2米，DN160PVC塑料管13米，DN200PVC塑料管88米，DN300HDPE管（SN8）974.2米，DN400HDPE管（SN8）132.3米，污水检查井61座；

雨水管道：DN200PVC塑料管70米，DN300HDPE管（SN8）930米，DN500HDPE管（SN8）85.4米，D800顶管32米，雨水检查井38座，雨水口83座。

（2）骝马山北巷片区排水工程

污水管道：DN300HDPE管（SN8）污水807.3米，DN400HDPE(SN8)污水202.3米，污水检查井74座。

雨水管道：DN300HDPE管（SN8）雨水867.8米，DN400HDPE管（SN8）雨水214.8米，雨水检查井41座，雨水口61座。

2、竣工验收情况

排水公司于2016年10月14日组织桂林基础设施建设有限公司、桂林市市政综合设计院、广西大通建设监理咨询管理有限公司及相关竣工验收组成员进行了竣工验收，验收工程总体质量较好，符合国家工程质量评定为合格。

（二）项目建设程序执行情况

1、排水公司将位于桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程委托广西建信建设项目管理有限公司承担本工程的施工招标代理工作，中标单位为桂林基础设施建设有限公司，双方于2011年12月31日签订了合同协议书,合同价款3,200,075.84元。

2、排水公司具体负责该工程项目的组织实施，对工程实施统一管理、统一规划、统一标准；与施工单位签订合同，建立切实可行的质量监督和质量保证体系，确保工程质量，并对工程质量总负责。为此，排水公司配备了基建工程部门、财务部门、质检验收等部门负责工程相关工作。本项目工程设计单位为桂林市市政综合设计院。本项目工程监理单位为广西大通建设监理咨询管理有限公司。

（三）基本建设管理制度执行情况

项目基本执行了项目法人责任制、合同制、监理制。

（四）建设资金来源及使用情况

项目建设资金来源于2012年4月20日广西壮族自治区财政厅、住房和城乡建设厅文件桂财建［2012］73号下拨2012年中央财政城镇污水处理配套管网专项资金133万元，其余资金来源于桂林市防洪保安费。在资金使用过程中基本执行了《会计法》、《国有基本建设会计制度》、《基本建设财务规则》（财建第81号令）等法律法规。在资金支付方面，基本按照专款专用的原则，无主管领导签字财务不付款等制度。

（五）批准的工程概预算执行情况

该项目于2011年10月25日桂林市发展和改革委员会市发改行审字〔2011〕246号《关于漓江叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程初步设计及概算的批复》的文件调整项目初步设计方案和投资概算。项目概算总投资额476.06万元，实际投资额350.17万元，其中：已完成投资额 350.17万元(含建筑安装工程308.58万元，待摊投资 41.59万元)；具体详见下表：

叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程项目投资概算完成情况汇总表

                                                                单位：万元

	序号
	项目
	预算金额
	实际投资额
	结余（+）或超支（—）
	完成比例

	一
	第一部分合计
	376.35
	308.58
	67.77
	81.99%

	1
	工程费用
	376.35
	308.58
	67.77
	81.99%

	二
	工程前期等其他费用
	77.04
	41.59
	35.45
	53.98%

	1
	建设单位管理费（第一部分费用1.5%）
	5.65
	0.45
	5.2
	7.96%

	2
	勘察设计费
	36.62
	23.89
	12.73
	65.24%

	2.1
	工程前期费（立项、可研、环评编制及评估费）
	10.00
	9.72
	0.28
	97.20%

	2.2
	规划设计费
	3.00
	
	3
	0.00%

	2.3
	勘测地形图费
	2.56
	
	2.56
	0.00%

	2.4
	施工图设计费（第一部分费用4.5%）
	16.94
	14.17
	2.77
	83.65%

	2.5
	工程地质勘察费（第一部分费用1.1%）
	4.14
	
	4.14
	0.00%

	3
	监理费
	9.41
	3.5
	5.91
	37.19%

	4
	施工图审图费
	11.01
	6.15
	4.86
	55.86%

	5
	招标代理费
	1.88
	1.2
	0.68
	63.83%

	6
	报建费（第一部分费用1%）
	3.77
	6.40
	-2.63
	169.76%

	7
	竣工图编制费（设计费8%）
	1.35
	
	1.35
	0.00%

	8
	工程保险费（第一部分费用0.4%）
	1.50
	
	1.50
	0.00%

	9
	道路开挖费用
	5.85
	
	5.85
	0.00%

	10
	第一、第二部分费用之和
	453.39
	350.17
	103.22
	77.23%

	三
	预备费（第一、二部分费用之和（5%））
	22.67
	
	22.67
	0.00%

	四
	合计
	476.06
	350.17
	125.89
	73.56%


（六）基本建设支出情况

1.送审的工程成本情况。截至2017年8月31日，该工程送审的投资3,501,683.41元，其中：（1）建筑安装投资3,085,815.41元；（2）待摊投资415,868.00元。

2.审定后的工程成本情况。截至2017年8月31日，该工程审定投资额3,501,683.41元；其中：（1）建筑安装投资3,085,815.41元；（2）待摊投资415,868.00元（主要包括图审费148,670.00元、劳动保险费64,000.00元、测绘费49,168.00元,监理费35,000.00元、评估费17,400.00元、编制费12,600.00元、研究费20,000.00元、咨询费10,600.00元等）；详见下表：

	单项工程项目名称
	送审数
	审计调整数
	审定数

	
	建安工程投资
	待摊投资
	合计
	
	

	桂林市漓江叠彩路4号片区
	1,452,419.15
	195,739.07
	1,648,158.22
	
	1,648,158.22

	骝马山北巷片区排水工程
	1,633,396.26
	220,128.93
	1,853,525.19
	
	1,853,525.19

	合计
	3,085,815.41
	415,868.00
	3,501,683.41
	
	3,501,683.41


（七）工程结算情况说明

工程费用评审情况

经评审,桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程实行招标，施工过程均由监理公司进行监理，工程完工后将所有工程结算资料提供给贵中心进行工程造价评审,其中:桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程报审价3,415,683.62元（不含养老保险费74,903.09元），最后审定结算总造价为3,085,815.41元（不含养老保险费68,786.34元），审减金额329,868.21元，审减率9.66%。本次审计对已经审定的造价直接引用，未实施其他审核程序。

（八）建设单位管理费开支情况

桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程项目送审的建设单位管理费为4,480.00元，审定建设单位管理费为4,480.00元。建设单位管理费开支明细如下：

                                        金额单位:元

	项目
	报审数
	审定数

	印花税
	20.00
	20.00

	业务招待费
	4,460.00
	4,460.00

	合计
	4,480.00
	4,480.00


（九）投资完成情况

桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程项目实际到位资金3,512,203.41元。实际基建支出金额3,501,683.41元，其中：（1）建筑安装投资共计3,085,815.41元；（2）待摊投资共计415,868.00元。收支相抵基建结余资金10,520.00元。

（十）交付使用资产情况

截至2017年8月31日，桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程项目实际交付使用的资产总值为3,501,683.41元。

四、评审发现的问题

无

五、项目评价 

桂林市叠彩路4号片区、骝马山北巷片区排水工程项目排水公司基本能够按照基本建设财务管理规定的要求，实行建设资金专户存储，专款专用。资金支出经财务部门审核和领导审批。排水公司基本能够按照财政部第81号令《基本建设财务规则》进行有关财务核算和管理。按照国家有关财务制度进行工程核算，并遵守有关规定编制工程竣工决算报表。

六、建议

严格按照基本建设财务管理规定及财政部第81号令《基本建设财务规则》进行有关财务核算和管理。

附送：基本建设项目竣工财务决算报表

 桂林市财政性投资预决算评审中心

                            2017年7月17日
1

