生态环境部全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动督查组交办问题整治进展情况

	问题序号
	所在地
	水源地名称
	问题具体情况
	整治进展情况
	是否完成整治
	备注

	1
	桂林市
	桂林市东江水厂
	一级水源保护区内存在交通穿越问题，该桥未设置导流槽，应急池等设施。
	饮用水源保护区市政桥梁环保设施已于9月底开工建设，按计划将在11月20日前完成整治工作。
	否
	

	2
	桂林市
	桂林市东江水厂
	一级水源保护区内存在一客运码头，一级保护区东江水厂取水口附近有人钓鱼、游泳、未设置警示牌、围栏等。
	   按整治方案要求，桂林两江四湖旅游有限责任公司对码头所有相关设施进行了拆除,并于8月25日搬迁完毕。
	是
	


桂林市集中式饮用水水源地环境保护

                                                         专项行动领导小组办公室（代）

                                                                2018年10月11日

