生态环境部全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动督查组交办问题整治进展情况

	问题序号
	所在地
	水源地名称
	问题具体情况
	整治进展情况
	是否完成整治
	备注

	1
	桂林市
	桂林市东江水厂
	一级水源保护区内存在交通穿越问题，该桥未设置导流槽，应急池等设施。
	已完成交通警示牌和宣传牌的安装、通信管线和路段迁改、园林绿化迁改、基坑土方开挖，正在进行缓冲池结构施工。按计划将在11月20日前完成整治工作。
	否
	


桂林市集中式饮用水水源地环境保护

                                                         专项行动领导小组办公室（代）

                                                                2018年10月24日

